Спецификации к Форме 4

Участник конкурса ________________________________________________

Спецификация 14. Ведомость основных материалов и оборудования для строительства заходов ЛЭП

Указания по заполнению: Участник конкурса должен представить заполненную спецификацию. По каждой позиции указать завод-изготовитель и стоимость.

| № п/п | Наименование основного оборудования | Ед.изм | Кол. | Завод - изготовитель | Стоимость единицы без НДС, т.руб./штука(км.) | Стоимость всего без НДС тыс. руб. | Стоимость всего с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ 220 кВ Нижне-Бурейская ГЭС - Завитая |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провод сталеалюминиевый неизолированный АС 400/51 | км/т | 68,13/101,515 |  |  |  |  |
| 2 | Трос стальной 11.0-МЗ-В-ОЖ-Н-Р | км/т | 3,768 / 2,834 |  |  |  |  |
| 3 | Оптический кабель ОКГТ-ц-1-24G.652D-11-33-64 | км/т | 22,896/9,227 |  |  |  |  |
| 4 | Оптический кабель ОКЛЖ-01-6-24-10/125-0,36/0,22-3,5/18-25,0 | км/т | 0,332/61,42 |  |  |  |  |
| 5 | Муфта соединительная МОПГ-М-1/216-6КТ3645-К | шт | 8 |  |  |  |  |
| 6 | Шкаф ШРМ(1) для оптических муфт | шт | 8 |  |  |  |  |
| 7 | Комплект 130106-00064для ввода ОК в муфту | шт | 16 |  |  |  |  |
| 8 | Изолятор ПС210В | шт | 2760 |  |  |  |  |
| 9 | Изолятор ПСВ120Б | шт | 2353 |  |  |  |  |
| 10 | Зажим поддерживающий глухой ПГН-6-5 | шт | 158 |  |  |  |  |
| 11 | Зажим шлейфовый спиральный ШС-27.5-01 | шт | 75 |  |  |  |  |
| 12 | Зажим натяжной спиральный НС-11.0П-02(150)-МЗ | шт | 62 |  |  |  |  |
| 13 | Зажим поддерживающий спиральный ПС-11.0П-01 | шт | 10 |  |  |  |  |
| 14 | Зажим натяжной спиральный 3НС-Т-11.1/65 | шт | 52 |  |  |  |  |
| 15 | Зажим поддерживающий спиральный для оптического троса ЗПС-Т-11.1/14 | шт | 50 |  |  |  |  |
| 16 | Зажим натяжной спиральный НС-27,5П-02 | шт | 147 |  |  |  |  |
| 17 | Протектор защитный спиральный ПЗС-27,5-03 | шт | 158 |  |  |  |  |
| 18 | Гаситель вибрации ГВП-1,6-11-500 | шт | 439 |  |  |  |  |
| 19 | Гаситель вибрации ГBП-0.8-9.1-350 | шт | 30 |  |  |  |  |
| 20 | Гаситель вибрации ГB-3423-02 | шт | 108 |  |  |  |  |
|  | Заход ВЛ 220 кВ на Нижне-Бурейскую ГЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провод сталеалюминиевый неизолированный АС 400/51 | км/т | 1,21/1,803 |  |  |  |  |
| 2 | Трос стальной 11.0-МЗ-В-ОЖ-Н-Р | км/т | 0,404/0,34 |  |  |  |  |
| 3 | Оптический кабель ОКГТ-ц-1-24G.652D-11-33-64 | км/т | 0,507/0,204 |  |  |  |  |
| 4 | Муфта соединительная МОПГ-М-1/216-6КТ3645-К | шт | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Шкаф ШРМ(1) для оптических муфт | шт | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Комплект 130106-00064 для ввода ОК в муфту | шт | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Изолятор ПС210В | шт | 232 |  |  |  |  |
| 8 | Изолятор ПСВ120Б | шт | 99 |  |  |  |  |
| 9 | Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-3 | шт | 7 |  |  |  |  |
| 10 | Зажим поддерживающий спиральный ПС-11.0П-01 | шт | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Зажим натяжной спиральный 3НС-Т-11.1/65 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 12 | Зажим поддерживающий спиральный для оптического троса ЗПС-Т-11.1/14 | шт | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Зажим натяжной спиральный НС-27,5П-02 | шт | 16 |  |  |  |  |
| 14 | Гаситель вибрации ГВП-1,6-11-500 | шт | 13 |  |  |  |  |
| 15 | Гаситель вибрации ГBП-0.8-9.1-350 | шт | 5 |  |  |  |  |
| 16 | Гаситель вибрации ГB-3423-02 | шт | 5 |  |  |  |  |
| 17 | Ограничитель перенапряжения 220 кВ ОПН-М-220/176-20/1600 (IV)4УХЛ1 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 18 | Муфта концевая 220 кВ OHVT-245C | шт | 3 |  |  |  |  |
|  | Переустройство существующей ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провод сталеалюминиевый неизолированный АС 400/51 | км/т | 1,17/1,746 |  |  |  |  |
| 2 | Оптический кабель ОКГТ-ц-1-24G.652D-11-33-64 | км/т | 0,412/0,166 |  |  |  |  |
| 3 | Муфта соединительная МТОК-В3/216-1КТ3645-К | шт | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Шкаф ШРМ(1) для оптических муфт | шт | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Комплект 130106-00064 для ввода ОК в муфту | шт | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Изолятор ПС210В | шт | 337 |  |  |  |  |
| 7 | Изолятор ПСВ120Б | шт | 95 |  |  |  |  |
| 8 | Зажим поддерживающий глухой ПГН-6-5 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Зажим поддерживающий спиральный для оптического троса ЗПС-Т-11.1/14 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Зажим натяжной спиральный НС-27,5П-02 | шт | 16 |  |  |  |  |
| 11 | Протектор защитный спиральный ПЗС-27,5-03 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 12 | Гаситель вибрации ГВП-1,6-11-500 | шт | 2 |  |  |  |  |

Примечания:

1. Состав и объем поставок определяет участник конкурса исходя из необходимости выполнения всех требований конкурсной документации

2. Все налоги (за исключением НДС России), сборы, отчисления и другие платежи, которые в соответствии с конкурсной документацией должны оплачиваться Подрядчиком при выполнении Договора, должны быть включены в каждую цену и в цену конкурсной заявки.

Спецификации к Форме 4

Участник конкурса ________________________________________________

Спецификация 15. Ведомость строительных конструкций для строительства заходов ЛЭП

Указания по заполнению: Участник конкурса должен представить заполненную спецификацию. По каждой позиции указать завод-изготовитель и стоимость.

| № п/п | Тип конструкций | Кол-во, шт. | Металл опор, т | Железобетон фундаментов, м3 | Завод - изготовитель | Стоимость единицы без НДС, т.руб./штука | Стоимость всего без НДС тыс. руб. | Стоимость всего с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ 220 кВ Нижне-Бурейская ГЭС - Завитая |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опоры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | У220-3 | 5 | 36,565 | - |  |  |  |  |
| 2 | У220-1 | 1 | 8,729 | - |  |  |  |  |
| 3 | У220-1+5 | 3 | 34,53 | - |  |  |  |  |
| 4 | У220-1+9 | 7 | 87,675 | - |  |  |  |  |
| 5 | У220-1+14 | 3 | 49,134 | - |  |  |  |  |
| 6 | УС220-5т | 6 | 70,938 | - |  |  |  |  |
| 7 | 2П220-1 | 38 | 166,896 | - |  |  |  |  |
| 8 | 2П220-1т | 9 | 41,319 | - |  |  |  |  |
|  | Итого | 72 | 495,786 | - |  |  |  |  |
|  | Фундаменты, ригели, плиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ф1-2 | 124 | - | 73,16 |  |  |  |  |
| 2 | ФП6-2 | 64 | - | 172,16 |  |  |  |  |
| 3 | Ф2-А | 12 | - | 14,40 |  |  |  |  |
| 4 | Ф3-А | 20 | - | 47,60 |  |  |  |  |
| 5 | Ф5-А | 10 | - | 25,00 |  |  |  |  |
| 6 | Ф6-А | 6 | - | 16,20 |  |  |  |  |
| 7 | ФП5-А | 44 | - | 132,00 |  |  |  |  |
| 8 | ПН1-А | 8 | - | 6,08 |  |  |  |  |
| 9 | ПН2-А | 4 | - | 4,00 |  |  |  |  |
| 10 | Ригель Р1-А | 60 | - | 12,00 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | - | 502,60 |  |  |  |  |
|  | Заход ВЛ 220 кВ на Нижне-Бурейскую ГЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опоры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | У220-2т | 1 | 15,493 | - |  |  |  |  |
| 2 | ПМ220-1т | 1 | 4,132 | - |  |  |  |  |
| 3 | АКМ 220-1т/22КЛ | 1 | 22 | - |  |  |  |  |
|  | Итого | 3 | 41,625 | - |  |  |  |  |
|  | Фундаменты, ригели, плиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФП5-А | 4 | - | 12,00 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | - | 12,00 |  |  |  |  |
|  | Переустройство существующей ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опоры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | У220-2+14 | 1 | 25,263 | - |  |  |  |  |
| 2 | 2П220-1 | 1 | 4,392 | - |  |  |  |  |
|  | Итого | 2 | 29,655 | - |  |  |  |  |
|  | Фундаменты, ригели, плиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФП5-А | 4 | - | 12,00 |  |  |  |  |
| 2 | Ф1-2 | 4 | - | 2,36 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | - | 14,36 |  |  |  |  |