Таблица технических требований к характеристикам трансформатора собственных нужд (ТСН)

| Оборудование: | Трансформатор собственных нужд (ТСН) |
| --- | --- |
| Количество, шт: |  |
| Срок поставки, д/м/г: |  |
| Адрес объекта (ПС) / наименование ПС: |  |

| № п/п | Наименование параметра | Требование (значение параметра, да/нет) | Предлагаемые технические характеристики (заполняются участником) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основные параметры: |  |  |
|  | Изготовитель | * |  |
|  | Заводской тип (марка) | * |  |
|  | Исполнение (сухой, масляный) |  |  |
|  | Номинальная мощность, кВА |  |  |
|  | Номинальное напряжение обмоток, кВ ВН НН |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение ВН, кВ |  |  |
|  | Способ и диапазон регулирования напряжения (РПН*, ПБВ) |  |  |
|  | Схема и группа соединения обмоток |  |  |
|  | Номинальная частота (Гц) |  |  |
|  | Напряжение короткого замыкания обмоток, % |  |  |
|  | Ток холостого хода, % |  |  |
|  | Потери холостого хода, кВт |  |  |
|  | Потери КЗ, кВт |  |  |
|  | Тип охлаждения |  |  |
|  | Отправка (с маслом, без масла) |  |  |
|  | *РПН |  |  |
|  | Тип/производитель | */* |  |
|  | Количество переключений до первой ревизии, не менее |  |  |
|  | Соответствие требованиям МЭК 214 (да, нет) |  |  |
|  | Механический ресурс контактора, количество переключений, не менее |  |  |
|  | Износостойкость контактов при (0,7-1,0)Iном, количество переключений, не менее |  |  |
|  | Опыт эксплуатации, не менее |  |  |
|  | Техническая поддержка на территории России (в том числе сервисное обслуживание) |  |  |
|  | Кривая зависимости износа контактов от тока переключения |  |  |
|  | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |
|  | Уровень изоляции (по ГОСТ 1516.3): |  |  |
|  | Длительность короткого замыкания в обмотках, с (ГОСТ 11677-85) |  |  |
|  | Требование к стойкости при коротком замыкании: Трансформаторы должны выдерживать внешние короткие замыкания на любом ответвлении обмотки при любых сочетаниях сторон питания, соответствующих режимам работы трансформатора, указанным в НД, при значениях мощностей трёхфазного короткого замыкания сети по ГОСТ Р 52719, таблица 6, п. 6.4 | Испытания или расчетное сравнение с испытанным прототипом по методике производителя |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89, см/кВ, не менее |  |  |
|  | Испытательное напряжение грозового импульса, кВ |  |  |
|  | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты, кВ |  |  |
|  | Допустимые повышения напряжения промышленной частоты - при номинальной мощности, % - эпизодически (но не более 6 ч в сутки) не более, % |  |  |
|  | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
|  | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) |  |  |
|  | Верхнее значение рабочей температуры окружающего воздуха, ° С |  |  |
|  | Нижнее значение рабочей температуры окружающего воздуха, ° С |  |  |
|  | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 |  |  |
|  | Допустимая высота установки над уровнем моря, м, не более |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  |  |
|  | Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота |  |  |
|  | Габаритные размеры в сборе, мм - длина - ширина - высота |  |  |
|  | Масса, кг |  |  |
|  | - транспортная - полная - масла |  |  |
|  | Цвет покраски трансформатора |  |  |
|  | Требования к баку и расположение вводов | Конструкция вводов и трансформаторов должна допускать демонтаж и установку вводов без съема крышки или верхней части бака, выемки активной части из бака, слива масла ниже прессующих колец |  |
|  | Класс нагревостойкости изоляции |  |  |
|  | Допустимые превышения температуры обмоток над температурой охлаждающего воздуха при испытаниях на нагрев, °С, не более |  |  |
|  | Максимальное значение температуры каждой из частей обмотки, *С, не более |  |  |
|  | Температуры магнитопровода, металлических частей и соприкасающихся с ними материалов не должны достигать значений, которые могли бы привести к разрушению какой-либо части трансформатора |  |  |
|  | Максимальная температура алюминиевых/медных обмоток при установившихся токах короткого замыкания, °С |  |  |
|  | КИП | Блок контроля температуры БКТ |  |
|  | Блок контроля должен обеспечивать: - сигнализацию при отклонении контролируемых параметров - контроль напряжения обнаружение дефектов (обрыв, короткое замыкание) - самотестирование - возможность свободного программирования - интерфейс совместимый с верхним уровнем управления (МЭК 61850 или МЭК 60870-5-104 с поддержкой синхронизации по SNTP) - возможность крепления/установки в панелях или дверях - помехоустойчивость |  |  |
|  | Защита от перегрузок (средства измерения контроля температуры обмотки) (да, нет) |  |  |
|  | - Диапазон измеряемых температур, °С (от 0 до плюс 120) (да, нет) |  |  |
|  | - Предел допускаемого значения основной погрешности (В соответствии с ГОСТ 6651) (да, нет) |  |  |
|  | - Наличие действующего свидетельства об утверждении типа средства измерения с прило- жением (описание типа) | Да, для применяемых в транс- форматоре средств измерений |  |
|  | - Наличие действующего клейма и/или свидетельства (сертификата) о поверке (не менее половины межповерочного интервала), отметки о поверке в эксплуатационных документах |  |  |
|  | - Обеспечение возможности (конструктивное исполнение) проведения поверки/калибровки в процессе эксплуатации |  |  |
|  | Изоляция обмотки ВН, НН: | Литая изоляция из многокомпонентного ком- паунда |  |
|  | Материал обмотки ВН, НН: | высококачественная электролитическая медь |  |
|  | Вид линейных высоковольтных подсоединений |  |  |
|  | Вид линейных низковольтных подсоединений |  |  |
|  | Наличие вывода нейтрали обмотки ВН (да, нет) |  |  |
|  | Контактные зажимы выводов в соответствии с ГОСТ 10434-82 и ГОСТ 21232-75 |  |  |
|  | Конструкция для продольного и поперечного перемещения трансформатора (Тележка с переставными гладкими катками, салазки) |  |  |
|  | Степень защиты IP (в защитном кожухе) |  |  |
|  | Устройства для фиксирования кабелей внутри кожуха (да, нет) |  |  |
|  | Съемные панели на стенках кожуха с внутренними замками для доступа к контактным отпайкам, осмотра и проведения технического обслуживания (да, нет) |  |  |
|  | Отдельный зажим для подключения заземляющего проводника у нейтрального вывода обмотки НН (да, нет) |  |  |
|  | Комплектность поставки: |  |  |
|  | Комплект приспособлений для сервисного обслуживания |  |  |
|  | Эксплуатационная документация на русском языке: - на бумажном носители, экз. - на электронном носители, экз. |  |  |
|  | Предоставление технической документации необходимой для разработки рабочей документации (РД) в адрес заказчика и проектного института, разработчика РД (да, нет) |  |  |
|  | Предоставление электронной модели оборудования в формате XPG |  |  |
|  | Поворотные катки |  |  |
|  | Одиночный комплект ЗИП (да, нет) |  |  |
|  | Температурный датчик обмотки НН и магнитопровода (да, нет) |  |  |
|  | Тип/производитель датчика: | */* |  |
|  | Возможность интеграции с АСУ ТП (да, нет) |  |  |
|  | Система мониторинга температуры и цифровой индикацией обмоток НН и магнитопровода (шкаф тепловой защиты) (да, нет) |  |  |
|  | Тип/производитель СМ: | */* |  |
|  | Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов (да, нет) |  |  |
|  | Проушины для строповки при вертикальном перемещении (да, нет) |  |  |
|  | Болты заземления (да, нет) |  |  |
|  | Антивибрационные амортизаторы (да, нет) |  |  |
|  | Защитный кожух (да, нет) |  |  |
|  | Требования экологии |  |  |
|  | Допустимый корректированный уровень звуковой мощности на расстоянии 1 м, дБА, не более (Указывается изготовителем в НД или Спецификации) |  |  |
|  | Требования по надежности: |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации с момента ввода в эксплуатацию - не менее, месяцев |  |  |
|  | Срок службы, лет |  |  |
|  | Наработка на отказ, не менее, часов |  |  |
|  | Срок службы до первого капитального ремонта, лет, не менее |  |  |
|  | Периодичность и объем технического обслуживания |  |  |
|  | Вероятность безотказной работы |  |  |
|  | По пожаростойкости трансформаторы должны соответствовать классу F0 (F1) | Да, Принадлежность к классу F1 должна быть подтверждена испытаниями |  |
|  | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
|  | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 18620, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 24634, ГОСТ 1983, ГОСТ Р 52719 (п. 6.9.1) или по требованиям МЭК. |  |  |
|  | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки (да, нет) |  |  |
|  | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения |  |  |
|  | Ширина колеи -продольного перемещения, мм -поперечного перемещения, мм |  |  |
|  | Условия хранения, срок хранения отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП |  |  |
|  | Срок хранения в упаковке производителя, лет, не более |  |  |
|  | Условия транспортирования и хранения трансформаторов в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 (да, нет) |  |  |
|  | Исключение механических повреждений, защита изоляционных частей от воздействия внешней среды при транспортировании в соответствии с требованиями ГОСТ 10198, ГОСТ 23216 (да, нет) |  |  |
|  | Монтаж, консервация трансформатора выполняется с участием шеф-инженера фирмы-Поставщика (да, нет) |  |  |
|  | Наличие технического сопровождения приемки (совместная приемка с поставщиком) (да, нет) |  |  |
|  | Все технологические надписи должны быть выполнены на русском языке (да, нет) |  |  |
|  | Требования по безопасности: |  |  |
|  | Наличие Российских Сертификатов Безопасности | Да, обязательно на момент поставки |  |
|  | Степень защиты IP трансформатора в кожухе должна быть подтверждена протоколом испытания (предоставить протокол) (да, нет) |  |  |
|  | Требования к подтверждению качества оборудования: |  |  |
|  | Предоставление документа, подтверждающего прохождение Проверки качества (аттестации) оборудования, на основании комплекта технической документации в соответствии с СТО 56947007-29.240.01.251-2017 (да, нет) (https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.01.251-2017.pdf) | Да, обязательно на момент поставки |  |
|  | Во всем, не оговоренном, трансформатор должен соответствовать требованиям ГОСТ 11920-85, ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 16555-75 и СТО ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.180.01.206-2015. | Да |  |
|  | Требования к сервисным центрам |  |  |
|  | Наличие помещения, склада запасных частей и ремонтной базы (приборы и соответствующие инструменты) для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонтов, сервисного обслуживания | ДА |  |
|  | Организация обучения и периодическая аттестация персонала эксплуатирующей организации с выдачей сертификатов | ДА |  |
|  | Наличие аттестованных производителем специалистов для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонтов | ДА |  |
|  | Наличие согласованного с эксплуатирующей организацией аварийного резерва запчастей | ДА |  |
|  | Обязательные консультации и рекомендации по эксплуатации и ремонту оборудования специалистами сервисного центра для потребителей закрепленного региона | ДА |  |
|  | Оперативное прибытие специалистов сервисного центра на объекты, где возникают проблемы с установленным оборудованием, в течение 72 часов | ДА |  |
|  | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания гарантийного срока | ДА |  |

Примечания:

1. Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

2. Во всем неоговоренном трансформатор должен соответствовать требованиям ГОСТ Р.